| Стройка: | Жилой дом |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| капитальный ремонт инженерных сетей ХВС и ГВС |
| Hормативная трудоемкость: | 1.529 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.845 | тыс. руб. |
| Общая сметная ст-ть | 1 093.753 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Раздел 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ В ПОДВАЛЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ФЕРр 65-1-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.205 | 847.10 | 19.12 | 174 | 156 | 4 | 91.656 | 18.78948 |
|  |  |  | 761.66 | 4.21 |  |  | 1 | 0.312 | 0.06396 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 79 |  |  |  |  |
| 2. | ФЕРр 65-1-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм, 100 м | 0.315 | 667.03 | 14.58 | 210 | 187 | 5 | 71.544 | 22.53636 |
|  |  |  | 594.53 | 2.76 |  |  | 1 | 0.204 | 0.06426 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 3. | ФЕРр 65-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м | 0.68 | 387.73 | 8.51 | 264 | 235 | 6 | 41.592 | 28.28256 |
|  |  |  | 345.62 | 1.62 |  |  | 1 | 0.12 | 0.0816 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 118 |  |  |  |  |
| 4. | ФЕРр 65-3-13 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Снятие задвижек диаметром: до 100 мм, 100 шт. | 0.01 | 984.88 | 9.38 | 10 | 10 |  | 114.36 | 1.1436 |
|  |  |  | 975.49 | 4.06 |  |  |  | 0.3 | 0.003 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 5. | ФЕР 22-03-014-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Демонтаж фланцев D 100 мм, шт. | 3 | 28.80 | 25.08 | 86 | 11 | 75 | 0.336 | 1.008 |
|  |  |  | 3.72 | 2.53 |  |  | 8 | 0.1872 | 0.5616 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4*1.2, Н4= 0.4*1.2, Н5= 0.4*1.2 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 6. | ФЕРм 12-01-166-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм, 10 м | 0.3 | 337.10 | 28.67 | 101 | 87 | 9 | 30.084 | 9.0252 |
|  |  |  | 289.41 | 1.50 |  |  |  | 0.12 | 0.036 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 7. | Прайс. Труба PN25 D125х20,8 Optimum стекловолокно FD-plast, м | 3 | 418.83 |  | 1 256 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2869/6.85 |
| 8. | Прайс. Тройник ПП 125, шт. | 1 | 383.50 |  | 384 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2627/6.85 |
| 9. | Прайс. Отвод ПП D 125/90, шт. | 2 | 237.23 |  | 474 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1625/6.85 |
| 10. | ФЕР 22-03-014-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 125 мм, шт. | 1 | 112.62 | 96.47 | 113 | 13 | 96 | 1.1316 | 1.1316 |
|  |  |  | 12.54 | 9.72 |  |  | 10 | 0.72 | 0.72 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 11. | Прайс. Фланец ПП D 125, шт. | 1 | 200.29 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1372/6.85 |
| 12. | Прайс. Бурт фланца ПП D 125, шт. | 1 | 80.58 |  | 81 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =552/6.85 |
| 13. | ФЕР 16-05-001-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб D100 мм, 1 шт. | 1 | 94.42 | 12.59 | 94 | 36 | 13 | 4.0158 | 4.0158 |
|  |  |  | 36.42 | 0.77 |  |  | 1 | 0.06 | 0.06 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 14. | Прайс. Задвижка клиновая фланцевая AVK 06/30 D100, шт. | 1 | 2 189.78 |  | 2 190 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =15000/6.85 |
| 15. | Прайс. Фланец ПП D 125, шт. | 2 | 200.29 |  | 401 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1372/6.85 |
| 16. | Прайс. Бурт фланца ПП D 125, шт. | 2 | 80.58 |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =552/6.85 |
| 17. | ФЕР 16-04-005-09 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм, 100 м | 0.175 | 2 077.93 | 766.43 | 364 | 218 | 134 | 131.1828 | 22.95699 |
|  |  |  | 1 247.55 | 3.36 |  |  | 1 | 0.27 | 0.04725 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 18. | Прайс. Труба арм. стекл. Faser HOT 110х12,3 FV-Plast, м | 17.5 | 262.92 |  | 4 601 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1801/6.85 |
| 19. | Прайс. Переход 110х50 FV-Plast, шт. | 1 | 148.18 |  | 148 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1015/6.85 |
| 20. | Прайс. Тройник 110х32х110 FV-Plast, шт. | 5 | 292.85 |  | 1 464 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2006/6.85 |
| 21. | Прайс. Переход 110х32 FV-Plast, шт. | 1 | 157.08 |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1076/6.85 |
| 22. | Прайс. Угол 110/ 45° FV-Plast, шт. | 2 | 166.13 |  | 332 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1138/6.85 |
| 23. | Прайс. Угол 110/ 90° FV-Plast, шт. | 3 | 113.58 |  | 341 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =778/6.85 |
| 24. | Прайс. Заглушка 110 FV-Plast, шт. | 1 | 152.70 |  | 153 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1046/6.85 |
| 25. | Прайс. Тройник 110х25х110 FV-Plast, шт. | 2 | 292.70 |  | 585 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2005/6.85 |
| 26. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВВ Itap, шт. | 4 | 33.87 |  | 135 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =232/6.85 |
| 27. | Прайс. Тройник ПП 110х40х110, шт. | 1 | 289.64 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1984/6.85 |
| 28. | Прайс. Тройник ПП 110х20х110, шт. | 1 | 292.85 |  | 293 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2006/6.85 |
| 29. | Прайс. Переход 110х63 FV-Plast, шт. | 2 | 127.30 |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =872/6.85 |
| 30. | Прайс. Переход НР 20х1/2" FV-Plast, шт. | 4 | 10.95 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =75/6.85 |
| 31. | ФЕР 16-04-005-05 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм, 100 м | 0.015 | 1 218.30 | 398.72 | 18 | 12 | 6 | 83.5314 | 1.252971 |
|  |  |  | 794.38 | 0.75 |  |  |  | 0.06 | 0.0009 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 32. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 50х5,6 FV-Plas, м | 1.5 | 55.77 |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =382/6.85 |
| 33. | Прайс. Кран шаровой 1 1/2" ВН Itap, шт. | 2 | 209.34 |  | 419 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1434/6.85 |
| 34. | Прайс. Переход 50х1 1/2" НР FV-Plast, шт. | 2 | 114.01 |  | 228 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =781/6.85 |
| 35. | Прайс. Тройник 1 1/2"х1/2"х1 1/2", шт. | 2 | 116.93 |  | 234 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =801/6.85 |
| 36. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 3 | 37.08 |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 37. | Прайс. Cгон с американкой прямой 1 1/2" Itap, шт. | 2 | 141.31 |  | 283 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =968/6.85 |
| 38. | ФЕР 16-04-005-03 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм, 100 м | 0.52 | 1 625.53 | 588.29 | 845 | 524 | 306 | 105.9012 | 55.068624 |
|  |  |  | 1 007.12 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.0156 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 604 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 370 |  |  |  |  |
| 39. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 32х3,6 FV-Plast, м | 52 | 24.53 |  | 1 275 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =168/6.85 |
| 40. | Прайс. Кран шаровой с амер. 25 Itap, шт. | 3 | 111.68 |  | 335 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =765/6.85 |
| 41. | Прайс. Переход НР 32х1" FV-Plast, шт. | 5 | 29.34 |  | 147 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =201/6.85 |
| 42. | Прайс. Переход ВР 32х1" FV-Plast, шт. | 2 | 26.13 |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =179/6.85 |
| 43. | Прайс. Кран шаровой 1" ВН Itap, шт. | 11 | 84.53 |  | 930 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =579/6.85 |
| 44. | Прайс. Кран шаровой 1" ВВ Itap, шт. | 1 | 78.25 |  | 78 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =536/6.85 |
| 45. | Прайс. Переход НР 32х1" FV-Plast, шт. | 12 | 29.34 |  | 352 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =201/6.85 |
| 46. | Прайс. Переход НР 32х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 49.93 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =342/6.85 |
| 47. | Прайс. Тройник 1"х1/2"х1", шт. | 10 | 32.70 |  | 327 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =224/6.85 |
| 48. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 10 | 37.08 |  | 371 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 49. | Прайс. Кран шаровой 3/4" ВН Itap, шт. | 1 | 54.60 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =374/6.85 |
| 50. | Прайс. Тройник 3/4"х1/2"х3/4", шт. | 1 | 17.66 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =121/6.85 |
| 51. | Прайс. Сгон с американкой прямой 1" Ita, шт. | 10 | 55.04 |  | 550 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =377/6.85 |
| 52. | Прайс. Угол 32/90 FV-Plast, шт. | 13 | 2.92 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 53. | Прайс. Ниппель 1", шт. | 1 | 14.01 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =96/6.85 |
| 54. | Прайс. Футорка 3/4"х1/2", шт. | 1 | 5.69 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =39/6.85 |
| 55. | Прайс. Тройник 32х20х32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.53 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =31/6.85 |
| 56. | Прайс. Тройник 32х25х32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.96 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =34/6.85 |
| 57. | Прайс. Заглушка 32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.23 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =29/6.85 |
| 58. | ФЕР 16-04-005-04 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм, 100 м | 0.15 | 1 433.50 | 499.31 | 215 | 136 | 75 | 95.358 | 14.3037 |
|  |  |  | 906.85 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.0045 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 59. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 40х4,5 FV-Plast, м | 15 | 36.35 |  | 545 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =249/6.85 |
| 60. | Прайс. Переход ВН 40х32 FV-Plast, шт. | 2 | 3.21 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =22/6.85 |
| 61. | Прайс. Угол 40/90 FV-Plast, шт. | 14 | 6.13 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =42/6.85 |
| 62. | Прайс. Тройник 40 FV-Plast, шт. | 2 | 6.57 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45/6.85 |
| 63. | Прайс. Тройник переходной 40х32х40 FV-Plast, шт. | 1 | 10.51 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 64. | Прайс. Кран шаровой 1 1/4" ВН Itap, шт. | 8 | 147.45 |  | 1 180 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1010/6.85 |
| 65. | Прайс. Переход НР 40х1 1/4" FV-Plast, шт. | 16 | 79.56 |  | 1 273 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/6.85 |
| 66. | Прайс. Кран шаровой 1/2"ВН Itap, шт. | 9 | 37.08 |  | 334 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 67. | Прайс. Тройник 1 1/4"х1/2"х1 1/4, шт. | 6 | 88.18 |  | 529 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =604/6.85 |
| 68. | Прайс. Сгон с американкой 1 1/4" Itap, шт. | 6 | 82.63 |  | 496 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =566/6.85 |
| 69. | ФЕР 16-04-005-06 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм, 100 м | 0.3 | 1 384.51 | 473.73 | 415 | 266 | 142 | 93.1362 | 27.94086 |
|  |  |  | 885.73 | 1.14 |  |  |  | 0.09 | 0.027 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 306 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 188 |  |  |  |  |
| 70. | Прайс. Труба армир.стекл. Faser HOT 63х7,1 FV-Plast, м | 30 | 93.58 |  | 2 807 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =641/6.85 |
| 71. | Прайс. Тройник 63х32х63 FV-Plast, шт. | 6 | 33.43 |  | 201 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =229/6.85 |
| 72. | Прайс. Тройник 63х25х63 FV-Plast, шт. | 5 | 49.49 |  | 247 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =339/6.85 |
| 73. | Прайс. Угол 63/45° FV-Plast, шт. | 1 | 25.55 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =175/6.85 |
| 74. | Прайс. Тройник 63х40х63 FV-Plast, шт. | 5 | 33.43 |  | 167 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =229/6.85 |
| 75. | Прайс. Заглушка 63 FV-Plast, шт. | 2 | 15.47 |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =106/6.85 |
| 76. | Прайс. Переход НР 25х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 18.69 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128/6.85 |
| 77. | ФЕР 16-04-005-02 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм, 100 м | 0.01 | 1 664.35 | 561.81 | 17 | 11 | 6 | 112.401 | 1.12401 |
|  |  |  | 1 068.93 | 0.18 |  |  |  | 0.015 | 0.00015 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 78. | Прайс. Труба армиров. стекл.Faser HOT 25х2,8 FV-Plast, м | 1 | 15.18 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =104/6.85 |
| 79. | Прайс. Переход НР 25х1/2" FV-Plast, шт. | 4 | 15.33 |  | 61 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =105/6.85 |
| 80. | Прайс. Переход НР 25х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 18.69 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128/6.85 |
| 81. | Прайс. Угол 25/90 Fv-Plast, шт. | 2 | 1.90 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =13/6.85 |
| 82. | Прайс. Тройник 3/4"х1/2"х3/4", шт. | 1 | 17.66 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =121/6.85 |
| 83. | ФЕР 26-01-017-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками, 10 м | 11.9 | 163.87 | 25.91 | 1 950 | 573 | 308 | 4.8576 | 57.80544 |
|  |  |  | 48.19 | 4.35 |  |  | 52 | 0.375 | 4.4625 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 563 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 372 |  |  |  |  |
| 84. | Прайс. Порилекс 42/9, м | 16.5 | 2.92 |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 85. | Прайс. Порилекс 28/9, м | 1.1 | 2.04 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14/6.85 |
| 86. | Прайс. Порилекс 64/9, м | 33 | 4.82 |  | 159 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =33/6.85 |
| 87. | Прайс. Порилекс 54/9, м | 1.65 | 4.67 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =32/6.85 |
| 88. | Прайс. Порилекс 110/9, м | 19.25 | 10.51 |  | 202 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 89. | Прайс. Порилекс 35/9, м | 57.2 | 2.48 |  | 142 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17/6.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 33 441 | 2 475 | 1 185 |  | 266.3852 |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 6.14832 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 101 | 87 | 9 |  | 9.0252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 6) |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6) |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 149 | 597 | 479 |  | 59.94504 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 5.7441 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 5, 10; %=90 - по стр. 83) |  |  |  | 612 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 5, 10; %=59.5 - по стр. 83) |  |  |  | 404 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 165 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 626 | 1 791 | 697 |  | 197.41496 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.36822 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-4; %=115.2 - по стр. 13, 17, 31, 38, 58, 69, 77) |  |  |  | 1 826 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4; %=70.55 - по стр. 13, 17, 31, 38, 58, 69, 77) |  |  |  | 1 146 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 5 598 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ - |  |  |  | 28 565 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 37 551 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 90. | ФЕРр 65-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м | 0.61 | 387.73 | 8.51 | 237 | 211 | 5 | 41.592 | 25.37112 |
|  |  |  | 345.62 | 1.62 |  |  | 1 | 0.12 | 0.0732 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 106 |  |  |  |  |
| 91. | ФЕРр 65-1-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм, 100 м | 0.08 | 667.03 | 14.58 | 53 | 48 | 1 | 71.544 | 5.72352 |
|  |  |  | 594.53 | 2.76 |  |  |  | 0.204 | 0.01632 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 92. | ФЕР 16-04-005-04 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм, 100 м | 0.41 | 1 433.50 | 499.31 | 588 | 372 | 205 | 95.358 | 39.09678 |
|  |  |  | 906.85 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.0123 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 429 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 262 |  |  |  |  |
| 93. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 40х4,5 FV-Plast, м | 41 | 36.35 |  | 1 490 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =249/6.85 |
| 94. | Прайс. Угол 40/90 FV-Plast, шт. | 7 | 6.13 |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =42/6.85 |
| 95. | Прайс. Переход НР 40х1 1/4" FV-Plast, шт. | 5 | 79.56 |  | 398 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/6.85 |
| 96. | Прайс. Кран шаровой 1 1/4" ВН Itap, шт. | 5 | 147.45 |  | 737 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1010/6.85 |
| 97. | Прайс. Переход НР 40х1 1/4" FV-Plast, шт. | 5 | 79.56 |  | 398 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/6.85 |
| 98. | Прайс. Тройник 1 1/4"х1/2"х1 1/4, шт. | 5 | 88.18 |  | 441 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =604/6.85 |
| 99. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 5 | 37.08 |  | 185 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 100. | Прайс. Сгон с американкой 32 Itap, шт. | 5 | 82.63 |  | 413 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =566/6.85 |
| 101. | Прайс. Тройник 40х32х40 FV-Plast, шт. | 8 | 10.51 |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 102. | Прайс. Тройник 40 FV-Plast, шт. | 2 | 6.57 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45/6.85 |
| 103. | ФЕР 16-04-005-03 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм, 100 м | 0.2 | 1 625.53 | 588.29 | 325 | 201 | 118 | 105.9012 | 21.18024 |
|  |  |  | 1 007.12 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.006 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 142 |  |  |  |  |
| 104. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 32х3,6 FV-Plast, м | 20 | 24.53 |  | 491 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =168/6.85 |
| 105. | Прайс. Кран шаровой 1" ВН Itap, шт. | 9 | 84.53 |  | 761 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =579/6.85 |
| 106. | Прайс. Тройник 1"х1/2"х1", шт. | 9 | 32.70 |  | 294 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =224/6.85 |
| 107. | Прайс. Сгон с американкой 1" Itap, шт. | 9 | 55.04 |  | 495 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =377/6.85 |
| 108. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 9 | 37.08 |  | 334 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 109. | Прайс. Угол 32/90 FV-Plast, шт. | 3 | 2.92 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 110. | ФЕР 16-04-005-05 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм, 100 м | 0.08 | 1 218.30 | 398.72 | 97 | 64 | 32 | 83.5314 | 6.682512 |
|  |  |  | 794.38 | 0.75 |  |  |  | 0.06 | 0.0048 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 111. | Прайс. Труба армир. стекл. Faser HOT 50х5,6 FV-Plas, м | 8 | 55.77 |  | 446 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =382/6.85 |
| 112. | Прайс. Тройник 1 1/2"х1/2"х1 1/2", шт. | 1 | 116.93 |  | 117 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =801/6.85 |
| 113. | Прайс. Кран шаровой 1 1/2" ВН Itap, шт. | 1 | 209.34 |  | 209 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1434/6.85 |
| 114. | Прайс. Переход НР 50х1 1/2" FV-Plast, шт. | 1 | 114.01 |  | 114 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =781/6.85 |
| 115. | Прайс. Угол 50/45° FV-Plast, шт. | 2 | 13.58 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =93/6.85 |
| 116. | Прайс. Переход 50х40 FV-Plast, шт. | 1 | 6.28 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =43/6.85 |
| 117. | Прайс. Сгон с американкой 1 1/2" Itap, шт. | 1 | 141.31 |  | 141 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =968/6.85 |
| 118. | Прайс. Порилекс 42/9, м | 41 | 2.92 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 119. | Прайс. Порилекс 35/9, м | 20 | 2.48 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17/6.85 |
| 120. | Прайс. Порилекс 54/9, м | 8 | 4.67 |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =32/6.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 9 153 | 896 | 361 |  | 98.054172 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.11262 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 300 | 896 | 361 |  | 98.054172 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.11262 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 90, 91; %=115.2 - по стр. 92, 103, 110) |  |  |  | 926 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 90, 91; %=70.55 - по стр. 92, 103, 110) |  |  |  | 579 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 805 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ |  |  |  | 7 853 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 10 658 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ В ПОДВАЛЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 121. | ФЕРр 65-1-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.205 | 847.10 | 19.12 | 174 | 156 | 4 | 91.656 | 18.78948 |
|  |  |  | 761.66 | 4.21 |  |  | 1 | 0.312 | 0.06396 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 79 |  |  |  |  |
| 122. | ФЕРр 65-1-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм, 100 м | 0.385 | 667.03 | 14.58 | 257 | 229 | 6 | 71.544 | 27.54444 |
|  |  |  | 594.53 | 2.76 |  |  | 1 | 0.204 | 0.07854 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 170 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 115 |  |  |  |  |
| 123. | ФЕРр 65-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м | 1.8 | 387.73 | 8.51 | 698 | 622 | 15 | 41.592 | 74.8656 |
|  |  |  | 345.62 | 1.62 |  |  | 3 | 0.12 | 0.216 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 463 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 313 |  |  |  |  |
| 124. | ФЕРр 65-3-13 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Снятие задвижек диаметром: до 100 мм, 100 шт. | 0.05 | 984.88 | 9.38 | 49 | 49 |  | 114.36 | 5.718 |
|  |  |  | 975.49 | 4.06 |  |  |  | 0.3 | 0.015 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 125. | ФЕР 22-03-014-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Демонтаж фланцев D 100 мм, шт. | 3 | 28.80 | 25.08 | 86 | 11 | 75 | 0.336 | 1.008 |
|  |  |  | 3.72 | 2.53 |  |  | 8 | 0.1872 | 0.5616 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4*1.2, Н4= 0.4*1.2, Н5= 0.4*1.20 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 126. | ФЕР 22-03-014-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Демонтаж фланцев D 80 мм, шт. | 3 | 25.33 | 22.51 | 76 | 8 | 68 | 0.2544 | 0.7632 |
|  |  |  | 2.82 | 2.27 |  |  | 7 | 0.168 | 0.504 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4*1.2, Н4= 0.4*1.2, Н5= 0.4*1.20 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 127. | ФЕР 22-03-014-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Демонтаж фланцев D 50 мм, шт. | 5 | 18.04 | 16.08 | 90 | 10 | 80 | 0.1776 | 0.888 |
|  |  |  | 1.97 | 1.62 |  |  | 8 | 0.12 | 0.6 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4*1.2, Н4= 0.4*1.2, Н5= 0.4*1.20 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 128. | ФЕРм 12-01-166-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм, 10 м | 0.3 | 337.10 | 28.67 | 101 | 87 | 9 | 30.084 | 9.0252 |
|  |  |  | 289.41 | 1.50 |  |  |  | 0.12 | 0.036 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 129. | Прайс. Труба PN25 D125х20,8 Optimum стекловолокно FD-plast, м | 3 | 418.83 |  | 1 256 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2869/6.85 |
| 130. | Прайс. Тройник ПП 125, шт. | 1 | 383.50 |  | 384 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2627/6.85 |
| 131. | Прайс. Отвод ПП D 125/90, шт. | 2 | 237.23 |  | 474 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1625/6.85 |
| 132. | ФЕР 16-05-001-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка задвижек D 100 мм, шт. | 1 | 94.42 | 12.59 | 94 | 36 | 13 | 4.0158 | 4.0158 |
|  |  |  | 36.42 | 0.77 |  |  | 1 | 0.06 | 0.06 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 133. | Прайс. Задвижка клиновая фланцевая AVK 06/30 D100, шт. | 1 | 2 189.78 |  | 2 190 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =15000/6.85 |
| 134. | Прайс. Фланец ПП D 125, шт. | 2 | 200.29 |  | 401 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1372/6.85 |
| 135. | Прайс. Бурт фланца ПП D125, шт. | 2 | 80.58 |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =552/6.85 |
| 136. | ФЕР 22-03-014-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм, шт. | 1 | 112.62 | 96.47 | 113 | 13 | 96 | 1.1316 | 1.1316 |
|  |  |  | 12.54 | 9.72 |  |  | 10 | 0.72 | 0.72 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 137. | Прайс. Фланец ПП D 125, шт. | 2 | 200.29 |  | 401 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1372/6.85 |
| 138. | Прайс. Бурт фланца ПП D125, шт. | 2 | 80.58 |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =552/6.85 |
| 139. | ФЕР 16-04-005-09 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм, 100 м | 0.175 | 2 077.93 | 766.43 | 364 | 218 | 134 | 131.1828 | 22.95699 |
|  |  |  | 1 247.55 | 3.36 |  |  | 1 | 0.27 | 0.04725 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 140. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 110 х12,3 FV-Plast, м | 17.5 | 322.34 |  | 5 641 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2208/6.85 |
| 141. | Прайс. Переход 110х50 FV-Plast, шт. | 1 | 148.18 |  | 148 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1015/6.85 |
| 142. | Прайс. Тройник 110х32х110 FV-Plast, шт. | 5 | 292.85 |  | 1 464 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2006/6.85 |
| 143. | Прайс. Переход 110х32 FV-Plast, шт. | 1 | 157.08 |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1076/6.85 |
| 144. | Прайс. Угол 110/ 45° FV-Plast, шт. | 2 | 166.13 |  | 332 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1138/6.85 |
| 145. | Прайс. Угол 110/ 90° FV-Plast, шт. | 3 | 113.58 |  | 341 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =778/6.85 |
| 146. | Прайс. Заглушка 110 FV-Plast, шт. | 1 | 152.70 |  | 153 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1046/6.85 |
| 147. | Прайс. Тройник 110х25х110 FV-Plast, шт. | 2 | 292.70 |  | 585 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2005/6.85 |
| 148. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВВ Itap, шт. | 4 | 33.87 |  | 135 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =232/6.85 |
| 149. | Прайс. Тройник 110х40х110 FV-Plast, шт. | 1 | 289.64 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1984/6.85 |
| 150. | Прайс. Тройник 110х20х110 FV-Plast, шт. | 1 | 292.85 |  | 293 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2006/6.85 |
| 151. | Прайс. Переход 110х63 FV-Plast, шт. | 2 | 127.30 |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =872/6.85 |
| 152. | Прайс. Переход 20х1/2" НР FV-Plast, шт. | 4 | 10.95 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =75/6.85 |
| 153. | ФЕР 16-05-001-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка задвижек D 80 мм, шт. | 2 | 94.42 | 12.59 | 189 | 73 | 25 | 4.0158 | 8.0316 |
|  |  |  | 36.42 | 0.77 |  |  | 2 | 0.06 | 0.12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 154. | Прайс. Задвижка клиновая фланцевая AVK 06/30 D 80, шт. | 1 | 1 751.82 |  | 1 752 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12000/6.85 |
| 155. | Прайс. Фланец 110 FV-Plast, шт. | 2 | 237.66 |  | 475 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1628/6.85 |
| 156. | Прайс. Бурт фланца 110 FV-Plast, шт. | 2 | 59.85 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =410/6.85 |
| 157. | ФЕР 22-03-014-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм, шт. | 1 | 92.07 | 78.38 | 92 | 11 | 78 | 0.966 | 0.966 |
|  |  |  | 10.71 | 7.91 |  |  | 8 | 0.585 | 0.585 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 158. | Прайс. Фланец 110 FV-Plast, шт. | 1 | 237.66 |  | 238 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1628/6.85 |
| 159. | Прайс. Бурт фланца 110 FV-Plast, шт. | 1 | 59.85 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =410/6.85 |
| 160. | ФЕР 16-04-005-05 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм, 100 м | 0.085 | 1 218.30 | 398.72 | 104 | 68 | 34 | 83.5314 | 7.100169 |
|  |  |  | 794.38 | 0.75 |  |  |  | 0.06 | 0.0051 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 161. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 50х5,6 FV-Plast, м | 8.5 | 56.20 |  | 478 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =385/6.85 |
| 162. | Прайс. Кран шаровой 1 1/2" ВН Itap, шт. | 2 | 209.34 |  | 419 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1434/6.85 |
| 163. | Прайс. Переход НР 50х1 1/2" FV-Plast, шт. | 2 | 114.01 |  | 228 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =781/6.85 |
| 164. | Прайс. Тройник 1 1/2"х1/2"х1 1/2", шт. | 2 | 116.93 |  | 234 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =801/6.85 |
| 165. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 3 | 37.08 |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 166. | Прайс. Сгон с американкой 1 1/2" Itap, шт. | 2 | 141.31 |  | 283 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =968/6.85 |
| 167. | ФЕР 16-04-005-03 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм, 100 м | 1.56 | 1 625.53 | 588.29 | 2 536 | 1 571 | 918 | 105.9012 | 165.20587 |
|  |  |  | 1 007.12 | 0.39 |  |  | 1 | 0.03 | 0.0468 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 811 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 1 109 |  |  |  |  |
| 168. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 32х3,6 FV-Plast, м | 156 | 28.03 |  | 4 373 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192/6.85 |
| 169. | Прайс. Кран шаровой с амер. 25 Itap, шт. | 3 | 111.68 |  | 335 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =765/6.85 |
| 170. | Прайс. Переход НР 32х1" FV-Plast, шт. | 5 | 29.34 |  | 147 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =201/6.85 |
| 171. | Прайс. Переход ВР 32х1" FV-Plast, шт. | 2 | 26.13 |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =179/6.85 |
| 172. | Прайс. Кран шаровой 1" ВН Itap, шт. | 11 | 84.53 |  | 930 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =579/6.85 |
| 173. | Прайс. Кран шаровой 1" ВВ Itap, шт. | 1 | 78.25 |  | 78 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =536/6.85 |
| 174. | Прайс. Переход НР 32х1" FV-Plast, шт. | 12 | 29.34 |  | 352 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =201/6.85 |
| 175. | Прайс. Переход НР 32х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 49.93 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =342/6.85 |
| 176. | Прайс. Тройник 1"х1/2"х1", шт. | 10 | 32.70 |  | 327 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =224/6.85 |
| 177. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 10 | 37.08 |  | 371 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 178. | Прайс. Кран шаровой 3/4" ВН Itap, шт. | 1 | 54.60 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =374/6.85 |
| 179. | Прайс. Тройник 3/4"х1/2"х3/4", шт. | 1 | 17.66 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =121/6.85 |
| 180. | Прайс. Сгон с американкой 1" Itap, шт. | 10 | 55.04 |  | 550 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =377/6.85 |
| 181. | Прайс. Угол 32/90 FV-Plast, шт. | 13 | 2.92 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 182. | Прайс. Ниппель 1", шт. | 1 | 14.01 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =96/6.85 |
| 183. | Прайс. Футорка 3/4"х1/2", шт. | 1 | 5.69 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =39/6.85 |
| 184. | Прайс. Тройник 32х20х32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.53 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =31/6.85 |
| 185. | Прайс. Тройник 32х25х32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.96 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =34/6.85 |
| 186. | Прайс. Заглушка 32 FV-Plast, шт. | 1 | 4.23 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =29/6.85 |
| 187. | ФЕР 16-04-005-04 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм, 100 м | 0.23 | 1 433.50 | 499.31 | 330 | 209 | 115 | 95.358 | 21.93234 |
|  |  |  | 906.85 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.0069 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 241 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 147 |  |  |  |  |
| 188. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 40х4,5 FV-Plast, м | 23 | 37.66 |  | 866 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =258/6.85 |
| 189. | Прайс. Переход 40х32 FV-Plast, шт. | 2 | 3.21 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =22/6.85 |
| 190. | Прайс. Отвод 40 FV-Plast, шт. | 14 | 6.13 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =42/6.85 |
| 191. | Прайс. Тройник 40 FV-Plast, шт. | 2 | 6.57 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45/6.85 |
| 192. | Прайс. Тройник 40х32х40 FV-Plast, шт. | 1 | 10.51 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 193. | Прайс. Кран шаровой 1 1/4" ВН Itap, шт. | 8 | 147.45 |  | 1 180 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1010/6.85 |
| 194. | Прайс. Переход НР 40х1 1/4" FV-Plast, шт. | 16 | 79.56 |  | 1 273 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/6.85 |
| 195. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 9 | 37.08 |  | 334 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 196. | Прайс. Тройник 1 1/4"х1/2"х1 1/4, шт. | 6 | 88.18 |  | 529 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =604/6.85 |
| 197. | Прайс. Сгон с американкой 1 1/4" Itap, шт. | 6 | 82.63 |  | 496 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =566/6.85 |
| 198. | ФЕР 16-04-005-06 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм, 100 м | 0.3 | 1 384.51 | 473.73 | 415 | 266 | 142 | 93.1362 | 27.94086 |
|  |  |  | 885.73 | 1.14 |  |  |  | 0.09 | 0.027 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 306 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 188 |  |  |  |  |
| 199. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 63х7,1 FV-Plast, м | 30 | 101.46 |  | 3 044 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =695/6.85 |
| 200. | Прайс. Тройник 63х32х63 FV-Plast, шт. | 6 | 33.43 |  | 201 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =229/6.85 |
| 201. | Прайс. Тройник 63х25х63 FV-Plast, шт. | 5 | 49.49 |  | 247 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =339/6.85 |
| 202. | Прайс. Угол 63/45° FV-Plast, шт. | 1 | 25.55 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =175/6.85 |
| 203. | Прайс. Тройник 63х40х63 FV-Plast, шт. | 5 | 33.43 |  | 167 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =229/6.85 |
| 204. | Прайс. Заглушка 63 FV-Plast, шт. | 2 | 15.47 |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =106/6.85 |
| 205. | Прайс. Переход НР 25х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 18.69 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128/6.85 |
| 206. | ФЕР 16-05-001-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка задвижек D 50 мм, шт. | 2 | 49.28 | 6.23 | 99 | 37 | 12 | 2.0286 | 4.0572 |
|  |  |  | 18.40 | 0.35 |  |  | 1 | 0.03 | 0.06 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 207. | Прайс. Задвижка клиновая фланцевая AVK 06/30 D50, шт. | 2 | 1 284.67 |  | 2 569 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8800/6.85 |
| 208. | Прайс. Фланец 63 FV-Plast, шт. | 4 | 139.27 |  | 557 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =954/6.85 |
| 209. | Прайс. Бурт фланца 63 FV-Plast, шт. | 4 | 18.25 |  | 73 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125/6.85 |
| 210. | ФЕР 22-03-014-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм, шт. | 1 | 56.92 | 50.24 | 57 | 6 | 50 | 0.5106 | 0.5106 |
|  |  |  | 5.66 | 5.07 |  |  | 5 | 0.375 | 0.375 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 75.65% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 211. | Прайс. Фланец 63 FV-Plast, шт. | 1 | 139.27 |  | 139 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =954/6.85 |
| 212. | Прайс. Бурт фланца 63 FV-Plast, шт. | 1 | 18.25 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125/6.85 |
| 213. | ФЕР 16-04-005-02 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм, 100 м | 0.01 | 1 664.35 | 561.81 | 17 | 11 | 6 | 112.401 | 1.12401 |
|  |  |  | 1 068.93 | 0.18 |  |  |  | 0.015 | 0.00015 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 214. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 25х2,8 FV-Plast, м | 1 | 19.42 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =133/6.85 |
| 215. | Прайс. Переход НР 25х1/2" FV-Plast, шт. | 4 | 15.33 |  | 61 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =105/6.85 |
| 216. | Прайс. Переход НР 25х3/4" FV-Plast, шт. | 1 | 18.69 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128/6.85 |
| 217. | Прайс. Угол 25/90 Fv-Plast, шт. | 2 | 1.90 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =13/6.85 |
| 218. | Прайс. Тройник 3/4"х1/2"х3/4", шт. | 1 | 17.66 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =121/6.85 |
| 219. | Прайс. Порилекс 133/13, м | 3.3 | 13.72 |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =94/6.85 |
| 220. | Прайс. Порилекс 110/9, м | 19.25 | 10.51 |  | 202 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 221. | Прайс. Порилекс 54/9, м | 9.35 | 4.67 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =32/6.85 |
| 222. | Прайс. Порилекс 35/9, м | 171.6 | 2.48 |  | 426 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17/6.85 |
| 223. | Прайс. Порилекс 42/9, м | 25.3 | 2.92 |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 224. | Прайс. Порилекс 64/9, м | 33 | 4.82 |  | 159 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =33/6.85 |
| 225. | Прайс. Порилекс 28/9, м | 1.1 | 2.04 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14/6.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 46 273 | 3 691 | 1 880 |  | 403.57496 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 4.1283 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 101 | 87 | 9 |  | 9.0252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 128) |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 128) |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 514 | 59 | 447 |  | 5.2674 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 3.3456 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 125-127, 136, 157, 210) |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 125-127, 136, 157, 210) |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 716 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 5 326 | 3 545 | 1 424 |  | 389.28236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.7467 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 121-124; %=115.2 - по стр. 132, 139, 153, 160, 167, 187, 198, 206, 213) |  |  |  | 3 659 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 121-124; %=70.55 - по стр. 132, 139, 153, 160, 167, 187, 198, 206, 213) |  |  |  | 2 291 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 11 276 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ |  |  |  | 40 332 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 52 547 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 226. | ФЕРр 65-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м | 4.305 | 387.73 | 8.51 | 1 669 | 1 488 | 37 | 41.592 | 179.05356 |
|  |  |  | 345.62 | 1.62 |  |  | 7 | 0.12 | 0.5166 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 1 106 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 748 |  |  |  |  |
| 227. | ФЕРр 65-1-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм, 100 м | 0.49 | 667.03 | 14.58 | 327 | 291 | 7 | 71.544 | 35.05656 |
|  |  |  | 594.53 | 2.76 |  |  | 1 | 0.204 | 0.09996 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 146 |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 228. | ФЕР 16-04-005-04 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм, 100 м | 0.055 | 1 433.50 | 499.31 | 79 | 50 | 27 | 95.358 | 5.24469 |
|  |  |  | 906.85 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.00165 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 229. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 40х4,5 FV-Plast, м | 5.5 | 37.66 |  | 207 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =258/6.85 |
| 230. | Прайс. Угол 40/90 FV-Plast, шт. | 7 | 6.13 |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =42/6.85 |
| 231. | Прайс. Переход НР 40х1 1/4" FV-Plast, шт. | 7 | 79.56 |  | 557 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/6.85 |
| 232. | Прайс. Кран шаровой 1 1/4" ВН Itap, шт. | 7 | 147.45 |  | 1 032 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1010/6.85 |
| 233. | Прайс. Тройник 1 1/4"х1/2"х1 1/4, шт. | 7 | 88.18 |  | 617 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =604/6.85 |
| 234. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 7 | 37.08 |  | 260 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 235. | Прайс. Сгон с американкой 11/4" Itap, шт. | 7 | 82.63 |  | 578 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =566/6.85 |
| 236. | Прайс. Тройник 40х32х40 FV-Plast, шт. | 4 | 10.51 |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =72/6.85 |
| 237. | Прайс. Тройник 40 FV-Plast, шт. | 2 | 6.57 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45/6.85 |
| 238. | ФЕР 16-04-005-03 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм, 100 м | 0.15 | 1 625.53 | 588.29 | 244 | 151 | 88 | 105.9012 | 15.88518 |
|  |  |  | 1 007.12 | 0.39 |  |  |  | 0.03 | 0.0045 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 174 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 107 |  |  |  |  |
| 239. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 32х3,6 FV-Plast, м | 15 | 28.03 |  | 420 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192/6.85 |
| 240. | Прайс. Кран шаровой 1" ВН Itap, шт. | 8 | 84.53 |  | 676 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =579/6.85 |
| 241. | Прайс. Тройник 1"х1/2"х1", шт. | 8 | 32.70 |  | 262 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =224/6.85 |
| 242. | Прайс. Сгон с американкой 1" Itap, шт. | 8 | 55.04 |  | 440 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =377/6.85 |
| 243. | Прайс. Кран шаровой 1/2" ВН Itap, шт. | 8 | 37.08 |  | 297 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254/6.85 |
| 244. | Прайс. Угол 32/90 FV-Plast, шт. | 3 | 2.92 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 245. | ФЕР 16-04-005-05 (Приказ № 886/пр от 15.06.2017) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм, 100 м | 0.49 | 1 218.30 | 398.72 | 597 | 389 | 195 | 83.5314 | 40.930386 |
|  |  |  | 794.38 | 0.75 |  |  |  | 0.06 | 0.0294 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 448 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 274 |  |  |  |  |
| 246. | Прайс. Труба армир.алюм. StabiOXY 50х5,6 FV-Plast, м | 49 | 56.20 |  | 2 754 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =385/6.85 |
| 247. | Прайс. Тройник 50х32х50 FV-Plast, шт. | 3 | 15.47 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =106/6.85 |
| 248. | Прайс. Тройник 50х40х50 FV-Plast, шт. | 2 | 16.64 |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =114/6.85 |
| 249. | Прайс. Переход 50х40 FV-Plast, шт. | 1 | 6.28 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =43/6.85 |
| 250. | Прайс. Тройник 1 1/2"х1/2"х1 1/2", шт. | 2 | 116.93 |  | 234 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =801/6.85 |
| 251. | Прайс. Кран шаровой 1 1/2" ВН Itap, шт. | 1 | 209.34 |  | 209 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1434/6.85 |
| 252. | Прайс. Переход НР 50х1 1/2" FV-Plast, шт. | 2 | 114.01 |  | 228 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =781/6.85 |
| 253. | Прайс. Угол 50/90° FV-Plast, шт. | 4 | 12.41 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =85/6.85 |
| 254. | Прайс. Угол 50/45° FV-Plast, шт. | 2 | 13.58 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =93/6.85 |
| 255. | Прайс. Сгон с американкой 1 1/2" Itap, шт. | 1 | 141.31 |  | 141 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =968/6.85 |
| 256. | Прайс. Порилекс 42/9, м | 6.05 | 2.92 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/6.85 |
| 257. | Прайс. Порилекс 35/9, м | 16.5 | 2.48 |  | 41 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17/6.85 |
| 258. | Прайс. Порилекс 54/9, м | 53.9 | 4.67 |  | 252 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =32/6.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 12 408 | 2 369 | 354 |  | 276.17038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.65211 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 916 | 2 369 | 354 |  | 276.17038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.65211 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 226, 227; %=115.2 - по стр. 228, 238, 245) |  |  |  | 2 002 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 226, 227; %=70.55 - по стр. 228, 238, 245) |  |  |  | 1 310 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 228 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ |  |  |  | 9 492 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 15 720 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ЛИВНЁВКА |
| 259. | ФЕР 16-02-005-07 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм, 100 м | 0.06 | 1 959.00 | 332.72 | 118 | 91 | 20 | 159.3072 | 9.558432 |
|  |  |  | 1 515.01 | 40.32 |  |  | 2 | 3.315 | 0.1989 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 260. | Прайс. Труба стальная D159, м | 49 | 122.19 |  | 5 987 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =837/6.85 |
| 261. | Прайс. Переход 108х159, шт. | 1 | 40.15 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =275/6.85 |
| 262. | Прайс. Отвод D 159 90°, шт. | 1 | 99.27 |  | 99 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =680/6.85 |
| 263. | ФЕР 16-02-007-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм, соединение | 1 | 64.37 | 10.11 | 64 | 20 | 10 | 2.0148 | 2.0148 |
|  |  |  | 19.98 | 0.18 |  |  |  | 0.015 | 0.015 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 264. | Прайс. Фланец D 100, шт. | 2 | 80.88 |  | 162 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =554/6.85 |
| 265. | ФЕРр 65-17-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм, 100 шт. | 0.01 | 3 245.02 | 9.86 | 32 | 14 |  | 154.56 | 1.5456 |
|  |  |  | 1 369.40 | 1.74 |  |  |  | 0.15 | 0.0015 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 266. | Прайс. Заглушка D 100, шт. | 1 | 11.82 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =81/6.85 |
| 267. | ФЕР 16-02-005-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм, 100 м | 0.12 | 1 388.11 | 252.63 | 167 | 129 | 30 | 110.055 | 13.2066 |
|  |  |  | 1 074.14 | 31.86 |  |  | 4 | 2.655 | 0.3186 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 153 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 268. | Прайс. Труба стальная D108, м | 12 | 74.31 |  | 892 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =509/6.85 |
| 269. | Прайс. Отвод D 108 90°, шт. | 4 | 39.42 |  | 158 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =270/6.85 |
| 270. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.071 | 103.49 | 2.37 | 7 | 6 |  | 8.06058 | 0.5723012 |
|  |  |  | 85.84 | 0.33 |  |  |  | 0.03 | 0.00213 |
|  | Вычт.ресурсы: ФСЭМ 91.21.01-012:[ ЭМ-(7.64=6.82*1.12) ]; ФССЦ 14.4.01.01-0003:[ М-(187.44=15620.00*0.012) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.1*1.2 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 271. | Прайс. Грунт ГФ-021, кг. | 1 | 20.15 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =138/6.85 |
| 272. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115, 100 м2 | 0.071 | 128.87 | 4.74 | 9 | 7 |  | 11.62788 | 0.8255795 |
|  |  |  | 105.47 | 0.66 |  |  |  | 0.06 | 0.00426 |
|  | Вычт.ресурсы: ФСЭМ 91.21.01-012:[ ЭМ-(4.43=6.82*0.65) ]; ФССЦ 14.4.04.08-0003:[ М-(271.94=14312.87*0.019) ] |
|  | Начисления: Н2= 2, Н3= 1.25*2*1.2, Н4= 1.25*2*1.2, Н5= 1.15*2*1.1*1.2 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 273. | Прайс. Эмаль ПФ-115, кг. | 2.7 | 32.12 |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =220/6.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 7 854 | 267 | 60 |  | 27.723313 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.54039 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 | 13 |  |  | 1.3978807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00639 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 270, 272) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 270, 272) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 381 | 254 | 60 |  | 26.325432 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.534 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 259, 263, 267; %=103 - по стр. 265) |  |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 259, 263, 267; %=60 - по стр. 265) |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 861 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ |  |  |  | 7 457 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 8 353 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 109 129 | 9 698 | 3 840 |  | 1071.908 |
|  |  |  |  |  |  |  | 147 |  | 11.58174 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 202 | 174 | 18 |  | 18.0504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.072 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 6, 128) |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 128) |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 446 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 679 | 669 | 926 |  | 66.610321 |
|  |  |  |  |  |  |  | 116 |  | 9.09609 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 5, 10, 125-127, 136, 157, 210; %=90 - по стр. 83; %=81 - по стр. 270, 272) |  |  |  | 746 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 5, 10, 125-127, 136, 157, 210; %=59.5 - по стр. 83, 270, 272) |  |  |  | 491 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 916 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 12 549 | 8 855 | 2 896 |  | 987.2473 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2.41365 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-4, 90, 91, 121-124, 226, 227; %=115.2 - по стр. 13, 17, 31, 38, 58, 69, 77, 92, 103, 110, 132, 139, 153, 160, 167, 187, 198, 206, 213, 228, 238, 245, 259, 263, 267; %=103 - по стр. 265) |  |  |  | 8 711 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 90, 91, 121-124, 226, 227; %=70.55 - по стр. 13, 17, 31, 38, 58, 69, 77, 92, 103, 110, 132, 139, 153, 160, 167, 187, 198, 206, 213, 228, 238, 245, 259, 263, 267; %=60 - по стр. 265) |  |  |  | 5 508 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 26 768 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ |  |  |  | 93 699 |  |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | 6 |  |  | 5 622 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 130 451 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9 597 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 103 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 2 |  |  | 2 609 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 133 060 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 6.85 |  |  | 911 461 |  |  |  |  |
|  | НДС | 20 |  |  | 182 292 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по СМЕТЕ с НДС |  |  |  | 1 093 753 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |